## 省エネ効果総合証明書
冷却関連設備導入による省エネ効果総合証明書 (トラックターミナル等における省エネ機器導入計画＜冷却関連設備用＞）
系統名称 | 採用した導入事業 |  | 年間電力使用量（ｋＷｈ／年）
|  |  | 導入前 | 導入後 | 削減量
合 計（ｋＷｈ／年）
|  | 印 |  |  |  | 印

## 冷凍サイクル別省エネ効果
冷凍サイクル別冷却関連設備導入による省エネ効果
系統
導入事業内容 | [9 empty] | 備 考 欄
|  |  | A | 省エネ型冷凍設備 |  |  | 圧縮機のみ被代替（既存）から代替し、成績係数向上による電力低減事業 |  |  | 圧縮機のみ代替する事業は選択されていません。
[7 empty] | 圧縮機とそれに付随する補機類を被代替（既存）から代替し、成績係数向上による電力低減事業 |  |  | 圧縮機とそれに付随する補機類を代替する事業は選択されていません。
|  |  |  | 冷凍サイクルを構成する機器やサイクル自体を更新する事により、成績係数（効率）向上又はﾓｰﾀｰ電力低減が見込まれる事業。 |  | 圧縮機ﾓｰﾀｰ電力低減装置 |  |  |  | 採用の無い場合は下記の圧縮機モーター電力低減装置係数が性能証明書内記入欄が「１．０」となります。下欄は空欄として下さい。
[6 empty] | (例：ｽｹｰﾙ除去装置、圧縮機ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ等) |  |  |  | 圧縮機モーター電力低減装置係数 | 要・確認
|  |  | B | 省エネ型換気熱遮断装置導入による電力低減事業 （例；エアカーテン装置等） | [5 empty] | A-P4/5内の「P1」と「R1」はそれぞれ「0」となります。
|  |  | Ｃ | 冷蔵庫・冷凍庫内ファン インバーター導入による電力低減事業 | [5 empty] | A-P4/5内の「P2」と「R2」はそれぞれ「0」となります。
|  |  | Ｄ | 庫外補機 インバーター導入による電力低減事業 | [5 empty] | A-P4/5内の「R3」は「0」となります。
冷却関連設備の導入効果 |  |  |  |  | 導入前年間電力使用量 |  |  |  | ｋWh／年 | #VALUE!
[5 empty] | 導入後年間電力使用量 |  |  |  | ｋWh／年 | #VALUE!
[5 empty] | 年間電力削減量 |  |  |  | ｋWh／年 | #VALUE!
特記事項
|  | ① | 冷凍設備における採用事業に「○」にて選択願います。（選択セルをクリックすると、矢印が出て、○印を選択出来ます。）
|  | ② |  | 薄青色部は入力項目です。本書は冷凍サイクル毎に導入する事業を整理して作成して下さい。
これは冷凍サイクル毎に事業導入による電力低減（直接効果）並びに冷凍負荷低減による圧縮機運転の電力低減（間接効果）
を評価する為です。
従って、複数の冷凍サイクルにおいて省エネを図る場合は、その系統毎に本書を作成する必要があるので、注意願います。
|  | ③ | 冷凍サイクル毎に作成した本書の導入効果は、別ファイル【ファイル名：申請書式（代替事業）】の「冷却関連設備導入計画（冷却関連設備
導入による省エネ効果総合証明書）」にまとめて下さい。
|  | ④ | 各事業の導入計画並びに特性等証明は工事業者ないしは機器メーカーが作成し、申請事業者が確認願います。また、必要な
技術資料等は添付願います。
|  | ⑤ | 導入事業内容毎に選択をすると、備考欄に注意事項が現れます。御確認願います。
|  | ⑥ | 各導入事業の採用有無によらず、必ずA-1/5～A-2/6を作成し、確認願います。

## A 圧縮機・補機
トラックターミナル等における省エネ設備・技術導入計画＜圧縮機・補機＞の作成 | [34 empty] | A- |  | P1/5
１．作成の手順
（１）表１－１、表１－２内の導入前事項を記入。
|  |  | ① 表１－１ 被代替 圧縮機一覧 | [15 empty] | ② 表１－２ 被代替補機類一覧
（２）表２－１、２－２ 内の導入後事項を記入。
|  |  | ① 表２－１ 導入圧縮機一覧 | [15 empty] | ② 表２－２ 導入補機類一覧
（３）表３ 省エネルギー設備導入前後の計算表に必要事項を記入。
（４）注意事項
|  |  | ① |  |  | 記入セル | [5 empty] | 自動演算セル（記入不可）
２．導入効果の計算の根拠
各導入事業毎に記載。
３．導入効果の計算
各導入事業の採用有無によらず、必ず本書のA-1/5～A-2/5を作成願います。
４．添付資料
|  | 別紙 |  |  |  | に導入予定機器を既存の平面配置図内（A4版)に明記する。
５．単位の換算
本書並びに各計算根拠の作成はSI単位にて作成します。
1(kJ) = 1(N・m) = 1(kg・m/sec^2)×1(m)
1（kW) = 1(kJ／sec)
|  | 1(kWh) = 860(kcal) = 1(kJ／sec)×3600（sec) | [12 empty] | ⇔ |  | 1(kcal) = 3600(kJ)÷860 = 4.186(kJ)≒4.2(kJ)
トラックターミナル等における省エネ設備・技術導入計画＜圧縮機・補機＞ | [34 empty] | A- |  | P2/5
表１－１ 被代替 圧縮機一覧
| 冷蔵施設明細表 | [12 empty] | 被代替圧縮機の仕様 | [8 empty] | 被代替圧縮機の運転実測結果 | [11 empty] | 備 考 欄
| 機械 |  | 冷凍能力 |  |  | 使用 |  | 当該冷凍機と |  |  |  | 圧縮機 |  | 図面上の |  |  | 圧縮機 |  |  | 消費電力 |  |  | 計測結果 | [8 empty] | 年間運転
| 別 |  |  |  |  | する |  | 冷蔵室との |  |  |  | 型式 |  | 記号 |  |  | 名称 |  |  | 理論値 |  |  | 計測 |  |  | 計測時間内 | [5 empty] | 時間
[6 empty] | 冷媒の |  | 連絡状態 | [5 empty] | *1 | [8 empty] | 時間 |  |  | 運転時間 |  |  | 消費電力
NO |  |  | ｋW |  |  | 種類 | [13 empty] | ｋW |  |  | ｈ |  |  | ｈ |  |  | ｋWh |  |  | ｈ／年
1 | [34 empty] | *1：既存設備図面（配管系統図、平面図等）内で判り易く、記号を明記する事。また、更新により導入後設備と異なる場合は記号も異なるように明記する事。
2
3
4
5
6
合計 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0
平均 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 0
備考 |  |  | 冷凍機更新が無い場合は表内計算上、A-P4/5内「A」と「K」が同一数値になります。 | [16 empty] | A-P4/5内 |  |  | 各計測時間が１０日以上（２４０ｈ以上）の計測時間である事。
[20 empty] | 「C」へ転記 | [5 empty] | 「F」へ転記 |  |  | 「E」へ転記 |  |  | 「B」へ転記
A-P4/5へそれぞれ転記される事を確認願います。
表１－２ 被代替補機類一覧
| 機器名称 | [16 empty] | 図面上の |  |  | 機器 | [8 empty] | 備 考 欄
[18 empty] | 記号 |  |  | モーター |  |  |  | 台数 |  | 電力総計
[18 empty] | *1 |  |  | 台数 |  | 定格
動力
NO | [20 empty] | 台 |  | ｋW/台 |  | 台 |  | ｋW
1 | [29 empty] | 更新する被代替補機類はそれぞれ「機器名称」、「図面上の記号」を必ず記入し、「機器」のモーター台数、定格動力、台数を記入して電力総計が計算される事を確認願います。補機類が更新無い場合は、本表は作成する必要がありません。
2
3
4
5
6
7
8 | [29 empty] | *1：既存設備図面（配管系統図、平面図等）内で判り易く、記号を明記する事。また、更新により導入後設備と異なる場合は記号も異なるように明記する事。
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合計 | [26 empty] | 0
備考 | [26 empty] | 合計をA-P4/5内「D」へ転記される事を確認願います。
トラックターミナル等における省エネ設備・技術導入計画＜圧縮機・補機＞ | [34 empty] | A- |  | P3/5
表２－１ 導入圧縮機一覧
| 冷蔵施設明細表 | [12 empty] | メーカー仕様 | [8 empty] | 備 考 欄
| 機械 |  | 冷凍能力 |  |  | 使用 |  | 当該冷凍機と |  |  |  | 圧縮機 |  | 図面上の |  |  | 圧縮機 |  |  | 消費電力
| 別 |  |  |  |  | する |  | 冷蔵室との |  |  |  | 型式 |  | 記号 |  |  | 名称 |  |  | 理論値
[6 empty] | 冷媒の |  | 連絡状態 | [5 empty] | *2
NO |  |  | ｋW |  |  | 種類 | [13 empty] | ｋW
1 | [22 empty] | *2：導入後設備図面（配管系統図、平面図等）内で判り易く、記号を明記する事。また、更新により被代替設備と異なる場合は記号も異なるように明記する事。
2
3
4
5
6
合計 |  |  | 0 | [16 empty] | 0
備考 |  |  | 合計をA-P4/5内「K」へ転記されている事を確認願います。 | [16 empty] | 合計をA-P4/5内「L」へ転記されている事を確認願います。
表２－２ 導入補機類一覧
[16 empty] | 機器 | [8 empty] | 備 考 欄
[16 empty] | モーター |  |  |  | 台数 |  | 電力総計
[16 empty] | 台数 |  | 定格
| 機器名称 | [10 empty] | 図面上の記号 | [5 empty] | 動力
NO | [11 empty] | *2 |  |  |  | 台 |  | ｋW/台 |  |  |  | ｋW
1 | [24 empty] | 導入する導入補機類はそれぞれ「機器名称」、「図面上の記号」を必ず記入した後に「機器」のモーター台数、定格動力、台数を記入して電力総計が計算される事を確認願います。補機類が更新無い場合は、本表は作成する必要がありません。
2
3
4
5
6 | [24 empty] | *2：導入後設備図面（配管系統図、平面図等）内で判り易く、記号を明記する事。また、更新により被代替設備と異なる場合は記号も異なるように明記する事。
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合計 | [21 empty] | 0
備考 | [21 empty] | 合計をA-P4/5内「M」へ転記されている事を確認願います。
| 冷却関連設備特性等証明（その１） | [33 empty] | A- |  | P4/5
表３ 省エネルギー設備導入前後の計算表
| 意味 | [15 empty] | 単位 |  |  | 数値 |  |  | 備 考 欄
| 被代替設備 |  | A |  | 冷凍能力 | [11 empty] | ｋW |  |  | 0 |  |  | 冷凍能力を記載願います。
更新は無いとして、表1-1,と表2-1,が同一数値になります。
|  |  | B |  | 圧縮機運転時間 | [11 empty] | ｈ／年 |  |  | 0 |  |  | 直近一年間（Rと同じ期間に限る）の圧縮機の運転時間
更新は無いとして、表１-1、1-2と表2-1,2-2が同一数値になります。
|  |  | C |  | 圧縮機消費電力理論値 | [11 empty] | ｋW |  |  | 0 |  |  | 設計条件における圧縮機運転の為のモーター理論消費電力（性能値）
更新は無いとして、表１-1と表2-1が同一数値になります。
|  |  | D |  | 補機類電力総計 | [11 empty] | ｋW |  |  | 要・確認 |  |  | 更新対象内補機を運転するモーター定格動力の総計
|  |  | E |  | 圧縮機消費電力実測値 | [11 empty] | ｋWh |  |  | 0
更新は無いとして、表３内のB×Cにて理論上での冷凍機消費動力を演算。
|  |  | F |  | Eを測定した時間 | [11 empty] | h |  |  | 0 |  |  | 測定した実績値（10日以上の日数）
[5 empty] | 圧縮機消費電力実測時間 | [17 empty] | 更新は無いとして、表３内のBの冷凍機運転時間を自動記入。
|  |  | G |  | 稼働率 | [6 empty] | *1 | [7 empty] | 0 |  |  | 演算値
|  |  | H |  | 圧縮機関連年間消費電力 | [11 empty] | ｋWh／年 |  |  | #VALUE! |  |  | 演算値
|  |  | I |  | 冷凍負荷 | [11 empty] | GJ／年 |  |  | 0 |  |  | 演算値
|  |  | J |  | 冷却関連設備補正係数 | [6 empty] | *2 | [10 empty] | 設定値
| 導入設備 |  | K |  | 冷凍能力 | [11 empty] | ｋW |  |  | 0 |  |  | 設計条件における圧縮機の性能値
更新は無いとして、表1-1と表2-1が同一数値になります。
|  |  | L |  | 圧縮機消費電力 | [11 empty] | ｋW |  |  | 0 |  |  | 設計条件における圧縮機を運転する為のモーター理論動力（性能値）
更新は無いとして、表1-1,2と表2-1,2が同一数値になります。
|  |  | M |  | 圧縮機の補機類電力総計 | [11 empty] | ｋW |  |  | 0 |  |  | 補機を運転するモーター定格動力の総計
|  |  | N |  | 圧縮機関連年間消費電力 | [11 empty] | ｋWh／年 |  |  | 0 |  |  | 演算値 |  |  | 更新は無いとして、表1-1,1-2と表2-1,2-2が同一数値になります。
|  |  | O |  | 冷却関連設備補正係数 | [6 empty] | *2 | [10 empty] | 設定値
|  |  | P |  | 冷凍負荷低減量 | [6 empty] | *3 |  |  |  |  | GJ／年 |  |  | 0
[5 empty] | 間接低減効果 | P1：換気熱遮断装置導入効果（GJ／年） | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 換気熱遮断効果が無いとしてP1＝0とします。
[6 empty] | P2：庫内ﾌｧﾝ・ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ効果（GJ／年） | [10 empty] | 0 | [5 empty] | ｸｰﾗｰﾌｧﾝ ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ導入が無く、削減効果が無いとしてP2=0とします。
[6 empty] | 小計 P1+P2 （GJ／年） | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 低減装置導入が無い場合は「0」。
|  |  | Q |  | 圧縮機モーター電力低減装置係数 | [12 empty] | *4 |  | 1 |  |  | 設定値
導入の無い場合は通常通りとして「1．0」とする。導入装置の効果として「1．0」以下の係数を設けて前記「L」に乗じて、効果を評価する係数
| まとめ |  | R |  | 被代替冷却関連設備の年間電力使用量 | [11 empty] | ｋWh／年 |  |  | #VALUE! |  |  | 導入前年間電力使用量（演算値）
[5 empty] | 直接低減効果 | R1：換気熱遮断装置導入効果（ｋWh／年） | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 換気熱遮断効果が無いとしてR1＝0とします。
[6 empty] | R2：庫内ﾌｧﾝ・ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ効果（ｋWh／年） | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 庫内ﾌｧﾝ ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ導入が無く、削減効果が無いとしてR2=0とします。
[6 empty] | R3：庫外補機ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ効果（ｋWh／年） | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 庫外補機 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ導入が無く、削減効果が無いとしてR3=0とします。
[6 empty] | 小計 R1+R2＋R3 （ｋWh／年） | [10 empty] | 0
動力増加がある場合は導入前後と比較して増加分をﾏｲﾅｽなる。
|  |  | S |  | 低減効果を考慮した被代替冷却設備の年間電力使用量 | [11 empty] | ｋWh／年 |  |  | #VALUE! |  |  | R－（R1+R2+R3) | [6 empty] | 演算値
|  |  | T |  | 導入後の年間電力使用量試算 | [11 empty] | ｋWh／年 |  |  | #VALUE! |  |  | P（間接低減効果）とR（直接低減効果）を考慮した導入後の年間電力使用量
[23 empty] | 試算値 |  |  | T = S - H + N
|  |  | U |  | 年間電力削減量試算 | [11 empty] | kWh／年 |  |  | #VALUE! |  |  | U＝R - T |  |  |  |  | 演算値
| 備考 |  |  | *1 | 被代替設備において、実際に消費した電力と理論値の比率。この比率により消費した動力を計測した時間内における圧縮機の稼働率を評価することが出来る。
|  |  |  | *2 | 被代替設備の年間消費電力を算出するにあたっては、季節変動（外気温）や保管品の入出庫状況（入庫量、換気熱）等、圧縮機消費電力実測時間（F）で計測した期間外での不確定要素が考えられることから、これを評価した係数を設けることで実際の電力消費量をより正確に算出するものである。例として実測した期間内が春季で気温が高く、更に入出庫量が一時的に多かった場合を「１．０」と仮定した時に、年間を通じて考慮した場合は気温や期間に対する入出庫量の割合等が実測期間よりも若干、低く考えられる事がある。この時、に有効係数として「１．０」→「０．９０」などへと考えられる時に用いる係数である。
|  |  |  | *3 | いわゆるエアカーテン、ファン・インバーターによる間接的な冷凍負荷の低減量。
|  |  |  | *4 | いわゆるスケール除去装置など圧縮機モーターの電力が低減する装置を導入する場合、その係数を記入します。
作成者
印
| 冷却関連設備特性等証明（その2） | [33 empty] | A- |  | P5/5
２．省エネルギー効果の計算
（１）被代替設備 稼働率：G
被代替設備において実際に消費した電力と性能値の比率を算出する。
|  |  |  | G | ＝ | E（ｋWh) |  |  |  | ＝ | 被代替設備 圧縮機消費電力実側値 | [17 empty] | ＝ | 0 | [5 empty] | ＝ | 0
[6 empty] | C（ｋW)×F（ｈ） |  |  |  |  | 圧縮機消費電力理論値×圧縮機消費電力実測時間 | [18 empty] | 0 |  |  | × | 0
（２）圧縮機関連年間消費電力：H（実施要領Ｐ16. ２．冷却関連設備 被代替設備 ②圧縮機関連年間消費電力 参照）
|  |  |  | H | ＝ | ｛B（ｈ／年）×{G×C（ｋW)＋D（ｋW)}｝×J
＝圧縮機運転時間×{稼働率×圧縮機消費電力理論値＋補機類電力総計｝
× 冷却関連設備補正係数
[5 empty] | ＝ | 0 |  |  | ×（ |  | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  | ＋ | 要・確認 |  |  | ）× | 0 |  |  | ＝ | #VALUE! |  |  |  |  | ｋWh／年
（３）冷凍負荷：I（実施要領Ｐ16. ２．冷却関連設備 被代替設備 ③冷凍負荷 参照）
|  |  |  | I | ＝ | B（ｈ／年）×G×A（ｋW)×3600÷10＾6
＝圧縮機運転時間×稼動率×冷凍能力×3600÷1000000
[5 empty] | ＝ | 0 |  |  | × | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  | ×3600 |  |  |  | ＝ | 0 | [5 empty] | GJ／年
10^6
（４）圧縮機関連年間消費電力：Ｎ
|  |  |  | N | ＝ | ｛I(GJ／年)-P(GJ／年）｝×10＾6÷K（kW）÷3600×｛L（ｋW)×Q＋M（ｋW)｝×O
[5 empty] | ＝ | （年間冷凍負荷－冷凍負荷低減量）×1000000
冷凍能力×3600
[6 empty] | × | ｛（圧縮機消費電力×圧縮機モーター低減装置係数）＋圧縮機の補機類電力総計｝
× 冷却関連設備補正係数
[5 empty] | ＝ | ( | 0 |  |  | - | 0 |  |  | )×1000000 |  |  |  | ×｛（ |  | 0 |  |  | × | 1 |  |  | ）＋ | 0 |  |  | ｝× |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | ×3600
[5 empty] | ＝ | 0 | [5 empty] | ｋWh／年
（５）導入前年間電力使用量：Ｒ
|  |  |  | Ｒ | ＝ | Ｈ：圧縮機関連年間消費電力（kWh/年）＋換気熱遮断装置の導入前消費電力（kWh/年）
+庫内ファンインバーターの導入前消費電力(kWh/年)+庫外補機インバーターの導入前消費電力(kWh/年)
[5 empty] | ＝ | #VALUE! |  |  | ＋ | 0 |  |  | ＋ | 0 |  |  | ＋ | 0 |  |  | ＝ | #VALUE! | [6 empty] | ｋWh／年
（６）導入後年間電力使用量：Ｔ
|  |  |  | T | ＝ | R（ｋWh／年）－（R1（ｋWh／年）+R2（ｋWh／年）+R3（ｋWh／年）)－H（ｋWh／年）+N（ｋWh／年）
[5 empty] | ＝ | 導入前年間電力使用量－（換気熱遮断装置導入効果＋庫内ファン・インバーター効果＋庫外補機インバーター効果）－被代替設備年間消費電力＋導入設備年間消費電力
[5 empty] | ＝ | #VALUE! |  |  | －（ |  | 0 |  |  | ＋ |  | 0 |  |  | ＋ | 0 |  |  | ）－ |  | #VALUE! |  |  | ＋ | 0
[5 empty] | ＝ | #VALUE! | [5 empty] | ｋWh／年
冷凍サイクル別冷却関連設備導入による省エネ効果への転記事項（導入前後の結果）
| 導入有無 |  |  |  | 採用した事業 | [11 empty] | 年間電力使用量（ｋWh／年） | [13 empty] | 備考
[17 empty] | 導入前 |  |  |  | 導入後 |  |  |  | 削減量
[5 empty] | 圧縮機並びに補機類更新又は高効率冷凍サイクル導入による成績係数向上による電力低減事業 | [11 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 圧縮機モーター電力低減装置 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 省エネ型換気熱遮断装置導入による電力低減事業 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 冷蔵庫・冷凍庫内クーラー・ファン インバーター導入による電力低減事業 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 庫外補機 インバーター導入による電力低減事業 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 合計 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!

## B 換気熱遮断装置
冷却関連設備特性等証明＜換気熱遮断装置＞ | [23 empty] | B- | P1/2
冷蔵庫、冷凍庫の換気熱遮断装置導入における省エネルギー計算
１．作成の手順
（１）表１ 被代替換気熱遮断装置 消費電力計算表内項目を記入。
（２）表２ 導入換気熱遮断装置 消費電力計算表内項目を記入。
（３）注意事項
|  |  | ① |  | 記入セル |  |  | 自動演算セル（記入不可） | [5 empty] | ③ |  | のセルには、メーカーないしは工事業者が算出した数値を入力。
|  |  | ② | 導入前後で系統と運転時間は同一とする。
２．導入計画の計算根拠
|  | （1）使用電力量の計算 |  |  |  |  | 消費電力量（ｋWh／年）＝定格電力（ｋW／台)×設置数（台）×年間開閉時間（ｈ／年）
|  | （2）庫内発熱量の計算 |  |  |  |  | 換気遮断効果（GJ／年）＝換気遮断効果（ｋJ／分）×年間開閉時間（ｈ／年）×60÷1000000
３．導入効果の計算
| （１）直接的な事業所電力消費量削減効果 | [7 empty] | ＜当該補助事業導入により電力消費量削減に直接的に効果のあるもの＞
導入前後における電力削減効果 ＝ 表１ 消費電力合計（ｋWh／年）－表２ 消費電力合計（ｋWh／年）
[10 empty] | 導入前消費電力 |  |  |  | 導入後消費電力
[8 empty] | ＝ |  | 0 |  | ｋWh／年 － |  | 0 |  |  | ｋWh／年 |  | ＝ |  | 0 |  | ｋWh／年
| （２）間接的な事業所電力消費量削減効果 | [7 empty] | ＜当該補助事業導入により電力消費量削減が冷凍機運転の消費動力削減に効果のあるもの＞
導入前後における換気遮断効果 ＝ 表２ 換気遮断効果合計（MJ／年）－表１ 換気遮断効果合計（MJ／年）
[10 empty] | 導入後 換気遮断効果 |  |  |  | 導入前 換気遮断効果
[8 empty] | ＝ |  | 0 |  | GJ／年 － |  | 0 |  |  | GJ／年 |  | ＝ |  | 0 |  | GJ／年
４．添付資料
|  | 別紙 |  |  | に導入予定機器を既存の平面配置図内（A4版)に明記する。
作成者
印
トラックターミナル等における省エネ設備・技術導入計画＜換気熱遮断装置＞ | [23 empty] | B- | P2/2
表１ 被代替換気熱遮断装置 消費電力計算表
| 系 統 | [7 empty] | 換気遮断装置 | [10 empty] | 消費電力 |  | 換気遮断 |  | 備 考 欄
[9 empty] | 図面上の |  | 定格 | 換気 | 設置数 | 年間開閉時間 | [7 empty] | 効果
[9 empty] | 記号 |  | 電力 | 遮断 |  | 開閉 | 開閉 |  | 営業 | 年間
[9 empty] | *1 |  |  | 効果 |  | 時間 | 回数 |  | 日数 | 開閉
時間
NO | 系 統 |  |  |  |  | 場所 |  |  |  |  | ｋW/台 | ｋJ/分 | 台 | sec/回 | 回/日 |  | 日/年 | ｈ/年 |  | ｋWh／年 |  | GJ／年
1 | [23 empty] | *1：既存設備図面（配管系統図、平面図等）内で判り易く、記号を明記する事。また、更新により導入後設備と異なる場合は記号も異なるように明記する事。
2
3
4
5
6
7
8
9 | [23 empty] | 更新する被代替換気熱遮断装置類はそれぞれ薄青部並びに黄色部を必ず記入した後に年間開閉時間、消費電力、換気遮断効果が計算される事を確認願います。
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 導入前 合計 | [18 empty] | 0 |  | 0
表2 導入換気熱遮断装置 消費電力計算表
| 系 統 | [7 empty] | 換気遮断装置 | [10 empty] | 消費電力 |  | 換気遮断 |  | 備 考 欄
[9 empty] | 図面上の |  | 定格 | 換気 | 設置数 | 年間開閉時間 | [7 empty] | 効果
[9 empty] | 記号 |  | 動力 | 遮断 |  | 開閉 | 開閉 |  | 営業 | 年間
[9 empty] | *2 |  |  | 効果 |  | 時間 | 回数 |  | 日数 | 開閉
時間
NO | 系 統 |  |  |  |  | 場所 |  |  |  |  | ｋW/台 | ｋJ/分 | 台 | sec/回 | 回/日 |  | 日/年 | ｈ/年 |  | ｋWh／年 |  | GJ／年
1 | [23 empty] | *2：導入後設備図面（配管系統図、平面図等）内で判り易く、記号を明記する事。また、更新により被代替設備と異なる場合は記号も異なるように明記する事。
2
3
4
5
6
7
8
9 | [23 empty] | 導入する導入換気熱遮断装置類はそれぞれ薄青部並びに黄色部を必ず記入した後に消費電力、換気遮断効果が計算される事を確認願います。
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 導入後 合計 | [18 empty] | 0 |  | 0

## Ｃ 庫内ファンインバーター
冷却関連設備特性等証明＜庫内ファンインバーター＞ | [25 empty] | Ｃ－ |  | P1/2
冷蔵庫、冷凍庫のクーラーファン インバーター導入における省エネルギー計算
１．作成の手順
（１）表１ 被代替庫内ファン 消費電力計算表内項目を記入。
（２）表２ 導入後庫内ファン消費電力計算表内項目を記入。
（３）注意事項
|  |  | ① |  | 記入セル |  |  |  | 自動演算セル（記入不可） | [6 empty] | ③ |  | のセルには、メーカーないしは工事業者が算出した数値を入力。
|  |  | ② | 導入前後で系統は同一とする。
２．導入計画の計算根拠
（1）消費電力量の計算
|  |  | ①導入前 |  |  | 消費電力量（ｋWh／年）＝ｸｰﾗｰ・ﾌｧﾝ台数（台/台）×ｸｰﾗｰ・ﾌｧﾝ定格電力（ｋW／台)×ｸｰﾗｰ台数（台）×年間運転時間（ｈ／年）
|  |  | ②導入後 |  |  | 消費電力量（ｋWh／年）＝ｸｰﾗｰ・ﾌｧﾝ台数（台/台）×ｸｰﾗｰ・ﾌｧﾝ定格電力（ｋW／台)×ｸｰﾗｰ台数（台）×年間運転時間（ｈ／年）×ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ効果 低減係数
|  | （2）庫内発熱量の計算 |  |  |  |  | 庫内発熱量（GJ／年）＝使用電力量（ｋWh／年）×3600÷1000000
３．導入効果の計算
| （１）直接的な事業所電力消費量削減効果 | [8 empty] | ＜当該補助事業導入により電力消費量削減に直接的に効果のあるもの＞
導入前後における庫内ｸｰﾗｰﾌｧﾝ電力削減効果 ＝ 表１ 消費電力合計（ｋWh／年）－表２ 消費電力合計（ｋWh／年）
[11 empty] | 導入前消費電力 |  |  |  |  | 導入後消費電力
[9 empty] | ＝ |  | 0 |  | ｋWh／年 － |  |  | 0 |  |  | ｋWh／年 |  | ＝ |  | 0 |  | ｋWh／年
| （２）間接的な事業所電力消費量削減効果 | [8 empty] | ＜当該補助事業導入により電力消費量削減が冷凍機運転の消費動力削減に効果のあるもの＞
導入前後における庫内照明発熱負荷削減効果 ＝ 表１ 庫内発熱量合計（MJ／年）－表２ 庫内発熱量合計（MJ／年）
[11 empty] | 導入前消費電力量 |  |  |  |  | 導入後消費電力量
[9 empty] | ＝ |  | 0 |  | GJ／年 － |  |  | 0 |  |  | GJ／年 |  | ＝ |  | 0 |  | GJ／年
４．添付資料
|  | 別紙 |  |  | に導入予定機器を既存の平面配置図内（A4版)に明記する。
作成者
印
トラックターミナル等における省エネ設備・技術導入計画＜庫内ファンインバーター＞ | [25 empty] | Ｃ－ |  | P2/2
表１ 被代替庫内ファン 消費電力計算表
| 機器名称 | [6 empty] | 型式 |  |  | 図面上の | クーラー | [6 empty] | 消費電力 |  | 庫内発熱量 |  |  | 備 考 欄
[11 empty] | 記号 | ファン |  |  | 台数 |  | 年間
[11 empty] | *1 | 台数 |  | 定格 |  |  | 運転
[14 empty] | 動力 |  |  | 時間
NO | [11 empty] | 台 |  | ｋW/台 | 台 |  | ｈ／年 |  | ｋWh／年 |  | GJ／年
1 | [23 empty] | *1：既存設備図面（配管系統図、平面図等）内で判り易く、記号を明記する事。また、更新により導入後設備と異なる場合は記号も異なるように明記する事。
2
3
4
5
6 | [23 empty] | 更新する被代替庫内クーラーファン類はそれぞれ薄青部を必ず記入し、消費電力、庫内発熱量が計算される事を確認願います。
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
導入前 合計 | [18 empty] | 0 |  | 0
表２ 導入後庫内ファン 消費電力計算表
| 機器名称 | [6 empty] | 型式 |  |  | 図面上の | クーラー | [11 empty] | 消費電力 | 庫内発熱量 |  | 備 考 欄
[11 empty] | 記号 | ファン |  |  | 台数 |  | 年間 |  | ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ効果*1
[11 empty] | *3 | 台数 |  | 定格 |  |  | 運転 |  | 周波数
[14 empty] | 動力 |  |  | 時間 |  | 導入前 | 導入後 |  | 低減
NO | [11 empty] | 台 |  | ｋW/台 | 台 |  | ｈ／年 |  | Hz | Hz |  | 係数*2 |  | ｋWh／年 | GJ／年
1 | [26 empty] | *2 低減係数
2 | [26 empty] | 導入前後の周波数関係から求める。
3
4 | [26 empty] | *3：導入後設備図面（配管系統図、平面図等）内で判り易く、記号を明記する事。また、更新により被代替設備と異なる場合は記号も異なるように明記する事。
5
6
7
8
9
10
11
12
13 | [26 empty] | 導入する導入庫内クーラーファン類はそれぞれ薄青部並びに黄色部を必ず記入し、消費電力、庫内発熱量が計算される事を確認願います。
14
15
16
17
18
19
20
導入後 合計 | [23 empty] | 0 | 0

## Ｄ 庫外補機インバーター
冷却関連設備特性等証明＜庫外補機インバーター＞ | [22 empty] | Ｄ- |  | P1/2
冷蔵庫、冷凍庫の庫外補機ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ導入における省エネルギー計算
１．作成の手順
（１）表１ 被代替庫外補機 消費電力計算表内項目を記入。
（２）表２ 導入後庫外補機 消費電力計算表内項目を記入。
（３）注意事項
|  |  |  | ① |  |  | 記入セル |  |  | 自動演算セル（記入不可） | [5 empty] | ③ | のセルには、メーカーないしは工事業者が算出した数値を入力。
|  |  |  | ② | 導入前後で系統と運転時間は同一とする。
２．導入計画の計算根拠
（1）消費電力量の計算
|  |  |  | ①導入前 |  |  |  | 消費電力量（ｋWh／年）＝ｸｰﾗｰ・ﾌｧﾝ台数（台/台）×ｸｰﾗｰ・ﾌｧﾝ定格電力（ｋW／台)×ｸｰﾗｰ台数（台）×年間運転時間（ｈ／年）
|  |  |  | ②導入後 |  |  |  | 消費電力量（ｋWh／年）＝ｸｰﾗｰ・ﾌｧﾝ台数（台/台）×ｸｰﾗｰ・ﾌｧﾝ定格電力（ｋW／台)×ｸｰﾗｰ台数（台）×年間運転時間（ｈ／年）×ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ効果 低減係数
３．導入効果の計算
|  |  | （１）直接的な事業所電力消費量削減効果 | [8 empty] | ＜当該補助事業導入により電力消費量削減に直接的に効果のあるもの＞
導入前後における設備内機器電力削減効果 ＝ 表１ 消費電力合計（ｋWh／年）－表２ 消費電力合計（ｋWh／年）
[11 empty] | 導入前消費電力 |  |  |  |  | 導入後消費電力
[10 empty] | ＝ |  | 0 |  | ｋWh／年 － |  | 0 |  | ｋWh／年 |  | ＝ | 0 | ｋWh／年
４．添付資料
|  | 別紙 |  |  |  | に導入予定機器を既存の平面配置図内（A4版)に明記する。
作成者
印
トラックターミナル等における省エネ設備・技術導入計画＜庫外補機インバーター＞ | [23 empty] | Ｄ- |  | P2/2
表１ 被代替庫外補機 消費電力計算表
| 機器名称 | [7 empty] | 事業者 |  | 図面上の |  | 庫外補機 |  |  |  | 消費電力 |  |  |  | 備 考 欄
[9 empty] | 管理NO |  | 記号 |  | ﾓｰﾀｰ |  | 台数 | 年間
[11 empty] | *1 |  | 台数 | 定格 |  | 運転
[14 empty] | 動力 |  | 時間
NO | [12 empty] | 台 | ｋW/台 | 台 | ｈ／年 | ｋWh／年
1 | [20 empty] | *1：既存設備図面（配管系統図、平面図等）内で判り易く、記号を明記する事。また、更新により導入後設備と異なる場合は記号も異なるように明記する事。
2
3
4
5
6 | [20 empty] | 更新する被代替庫外補機類はそれぞれ薄青部を必ず記入し、消費電力が計算される事を確認願います。
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
導入前 合計 | [16 empty] | 0
表２ 導入後庫外補機 消費電力計算表
| 機器名称 | [7 empty] | 型式 |  | 図面上の |  | 庫外補機 | [7 empty] | 消費電力 |  |  | 備 考 欄
[11 empty] | 記号 |  | ﾓｰﾀｰ |  | 台数 | 年間 | ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ効果*1
[11 empty] | *3 |  | 台数 | 定格 |  | 運転 | 周波数
[14 empty] | 動力 |  | 時間 | 導入前 |  | 導入後 | 低減
NO | [12 empty] | 台 | ｋW/台 | 台 | ｈ／年 | Hz |  | Hz | 係数*2 | ｋWh／年
1 | [23 empty] | *2 低減係数
2 | [23 empty] | 導入前後の周波数関係から求める。
3
4 | [23 empty] | *3：導入後設備図面（配管系統図、平面図等）内で判り易く、記号を明記する事。また、更新により被代替設備と異なる場合は記号も異なるように明記する事。
5
6
7
8
9
10
11
12
13 | [23 empty] | 導入する導入庫外補機類はそれぞれ薄青部並びに黄色部を必ず記入し、消費電力が計算される事を確認願います。
14
15
16
17
18
19
20
導入後 合計 | [20 empty] | 0