## 表紙
企 画 書 対 応 確 認 書 の 標 準 的 書 式
| 業務名称 | ○○○○業務
受注者名
| 確認者 |  | 確認年月日
|  |  | 基本設計段階 | 実施設計段階
| ・本件責任者 | 管理技術者 ○○ ○○ | 年 月 日 | 年 月 日
| ・総合担当者 | 主任担当技術者（総合） ○○ ○○ | 年 月 日 | 年 月 日
| ・構造担当者 | 主任担当技術者（構造） ○○ ○○ | 年 月 日 | 年 月 日
| ・電気設備担当者 | 主任担当技術者（電気設備） ○○ ○○ | 年 月 日 | 年 月 日
| ・機械設備担当者 | 主任担当技術者（機械設備） ○○ ○○ | 年 月 日 | 年 月 日
| ・積算担当者 | 主任担当技術者（積算） ○○ ○○ | 年 月 日 | 年 月 日

## 目次
目 次
０ 標準的書式による企画書対応確認書の作成に当たっての留意事項
１ 重点整備項目等に関する対応
２ 要求水準に関する対応
２－１ 要求水準に関する対応（施設）
２－２ 要求水準に関する対応（室等）
３ 面積表
４ コスト管理表
４－１ コスト管理表（基本設計着手段階）
４－２ コスト管理表（特殊要因を決定する時点）
４－３ コスト管理表（基本設計審査段階）
４－４ コスト管理表（実施設計審査段階）

## 0 留意事項
０ 標準的書式による企画書対応確認書の作成に当たっての留意事項
【全体共通事項】
| ・ | 記入に当たっては、発注者が示した企画書の内容の設計図書への反映について、そのポイントとなる内容、特に留意した内容等又はこれらの内容が確認できる資料（名称、頁等）を記入する。
| ・ | 企画書で示された内容に変更が生じた場合、企画書対応確認書に変更になった旨及び変更した内容が分かるように記入する。
【１ 重点整備項目等に関する対応】
| ・ | 企画書【１プロジェクトの視点】の「重点整備項目」及び「その他留意すべき事項」について、対応内容を記入する。
| ・ | 「企画書記入内容」欄には、企画書【１プロジェクトの視点】で示された内容を記入する。
| ・ | 「自由記入欄」は、受発注者間での協議により、上記以外に対応内容を整理しておく事項がある場合に適宜項目名を設定して活用する。
| ・ | 基本設計段階又は実施設計段階で対応した項目について、設計図書等に反映されていることを確認したうえで、各「確認」欄に☑をし、「基本設計段階での対応内容」欄又は「実施設計段階での対応内容」欄に具体的な対応内容等を記入する。
【２ 要求水準に関する対応】
（２－１ 要求水準に関する対応（施設））
| ・ | 企画書（２－１水準適用表（施設））の要求水準及び特記事項について、対応内容を記入する。 ※建物については、企画書で示された建物ごとに作成する。
| ・ | 「要求水準分類」欄には、企画書（２－１水準適用表（施設））で示された性能の水準（企画書で示された内容に変更が生じた場合は、変更後の性能の水準）を記入する。
| ・ | 基本設計段階又は実施設計段階で対応した項目について、設計図書等に反映されていることを確認したうえで、各「確認」欄に☑をし、「基本設計段階での対応内容」欄又は「実施設計段階での対応内容」欄に具体的な対応内容等を記入する。
（２－２ 要求水準に関する対応（室等））
| ・ | 企画書（２－２水準適用表（室等））の要求水準及び特記事項について、対応内容を記入する。
| ・ | 「要求水準分類」欄には、企画書（２－２水準適用表（室等））で示された性能の水準（企画書で示された内容に変更が生じた場合は、変更後の性能の水準）を記入する。
| ・ | 基本設計段階又は実施設計段階で対応した項目について、設計図書等に反映されていることを確認したうえで、各「確認」欄に☑をし、「基本設計段階での対応内容」欄又は「実施設計段階での対応内容」欄に具体的な対応内容を記入する。
【３ 面積表】
| ・ | 「室名」欄及び「企画（計画）面積」欄には、企画書【３面積表】で示された室名及び面積を記入する。
| ・ | 「実行面積」欄には、基本設計審査段階及び実施設計審査段階における面積を記入する。
| ・ | 「各段階における面積に係る調整内容」欄には、基本設計審査段階又は実施設計審査段階に至る各段階における面積に係る調整内容等を記入する。
| ・ | 「備考」欄には、機能上の連携、フレキシビリティー等に関する特記事項等を記入する。
【４ コスト管理表】
| ・ | 下記の内容及び「官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン」（平成26年3月19日 国営整第234号、国営設第132号。以下｢コスト管理ガイドライン｣という。）を参照して記入する。
（４－１基本設計着手段階）
| ・ | 「コスト配分」欄には、企画書【５コスト配分表】で示された金額を記入する。
| ・ | 「概算工事費算出の考え方」欄には、｢コスト管理ガイドライン｣の４（２）に従い、受発注者間で合意形成を行った内容を記入する。 ※｢コスト管理ガイドライン｣別添１、「概算工事費算出標準書式を用いた概算算出の基本的考え方及び その運用」による場合は、「コスト管理ガイドライン別添１に基づき算出」等記入する。
| ・ | 「概算工事費の算出の根拠等」欄には、概算工事費を算出した根拠等を記入する。
（４－２特殊要因を決定する時点、４－３基本設計審査段階、４－４実施設計審査段階）
| ・ | 「基本設計着手段階以降の対応内容」欄及び「基本設計審査段階以降の対応内容」欄には、設計内容を見直した項目のうち、コストに大きく影響を及ぼす内容について記入する。

## 1 重点整備項目等
１ 重点整備項目等に関する対応
| 企画書 記入内容 | 基本設計審査段階 |  | 実施設計審査段階
|  | 確認 | 基本設計段階での対応内容 | 確認 | 実施設計段階での対応内容
重点整備項目
その他留意すべき事項
自由記入欄

## 2-1 要求水準（建物）
２－１ 要求水準に関する対応（施設）【建物】
大項目 | 中項目 | 小項目 |  | 要求水準 分類種類 | 建物（ ） | 基本設計審査段階 |  | 実施設計審査段階
[5 empty] | 要求水準分類 | 確認 | 基本設計段階での対応内容 | 確認 | 実施設計段階での対応内容
社会性 | 地域性 | 地域性 |  | Ⅰ･Ⅱ | [5 empty] | Ⅰ | Ⅱ
| 景観性 | 景観性 |  | Ⅰ･Ⅱ | [5 empty] | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ
環境 保全性 | 環境負荷低減性 | 長寿命 |  | ○･－ | [5 empty] | Ⅰ | Ⅱ | -
|  | 適正使用・適正処理 |  | ○･－ | [5 empty] | ○ | -
|  | ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ |  | ○･－ | [5 empty] | Ａ | Ｂ
|  | 省ｴﾈﾙｷﾞｰ・省資源 |  | ○･－ | [5 empty] | 甲 | 乙
| 周辺環境保全性 | 地域生態系保全 |  | ○･－
|  | 周辺環境配慮 |  | ○･－
安全性 | 防災性 | 耐震 | 構造体 | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ
|  |  | 建築非構造 部材 | Ａ･Ｂ
|  |  | 建築設備 | 甲･乙
|  | 対津波 |  | ○･－
|  | 対火災 | 火災時の 避難安全確保 | Ⅰ･Ⅱ
|  | 耐風 | 構造体 | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ
|  |  | 建築非構造 部材 | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ
|  |  | 建築設備 | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ
|  | 耐雪・ 耐寒 | 構造体 | ○･－
|  |  | 外部空間、建築及び建築設備 | ○･－
|  | 対落雷 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ
|  | 常時荷重 |  | ○･－
| 機能 維持性 | 機能維持性 |  | Ⅰ･Ⅱ
| 防犯性 | 防犯性
機能性 | 利便性 | 移動 |  | ○･－
|  | 操作 |  | ○･－
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ﾃﾞｻﾞｲﾝ | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ |  | ○･－
| 室内 環境性 | 衛生環境 |  | ○･－
|  | 振動 | 風 | ○･－
| 情報化 対応性 | 情報化 対応 | 情報交流機能 | Ⅰ･Ⅱ･－
経済性 | 耐用性 | 耐久性 | 構造体 | ○･－
|  |  | 建築非構造 部材 | ○･－
|  |  | 建築設備 | ○･－
|  | ﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨ |  | Ⅰ･Ⅱ
| 保全性 | 作業性 |  | ○･－
|  | 更新性 |  | ○･－

## 2-1 要求水準（外部空間）
２－１ 要求水準に関する対応（施設）【外部空間】
大項目 | 中項目 | 小項目 |  | 要求水準 分類種類 | 外部空間 | 基本設計審査段階 |  | 実施設計審査段階
[5 empty] | 要求水準分類 | 確認 | 基本設計段階での対応内容 | 確認 | 実施設計段階での対応内容
社会性 | 地域性 | 地域性 |  | Ⅰ･Ⅱ | [5 empty] | Ⅰ | Ⅱ
| 景観性 | 景観性 |  | Ⅰ･Ⅱ | [5 empty] | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ
環境 保全性 | 環境負荷低減性 | 長寿命 |  | ○･－
|  | 適正使用・適正処理 |  | ○･－ | [5 empty] | ○ | -
|  | ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ |  | ○･－ | [5 empty] | Ａ | Ｂ
|  | 省ｴﾈﾙｷﾞｰ・省資源 |  | ○･－
| 周辺環境保全性 | 地域生態系保全 |  | ○･－
|  | 周辺環境配慮 |  | ○･－
安全性 | 防災性 | 耐震 | 構造体
|  |  | 建築非構造 部材 | Ａ･Ｂ
|  |  | 建築設備 | 甲･乙
|  | 対津波 |  | ○･－
|  | 対火災 | 火災時の 避難安全確保 | Ⅰ･Ⅱ
|  | 耐風 | 構造体
|  |  | 建築非構造 部材 | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ
|  |  | 建築設備 | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ
|  | 耐雪・ 耐寒 | 構造体
|  |  | 外部空間、建築及び建築設備 | ○･－
対落雷
|  | 常時荷重 |  | ○･－
| 機能 維持性 | 機能維持性 |  | Ⅰ･Ⅱ
| 防犯性 | 防犯性 |  | ○･－
機能性 | 利便性 | 移動 |  | ○･－
|  | 操作 |  | ○･－
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ﾃﾞｻﾞｲﾝ | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ |  | ○･－
| 室内 環境性 | 衛生環境
|  | 振動 | 風
| 情報化 対応性 | 情報化 対応 | 情報交流機能
経済性 | 耐用性 | 耐久性 | 構造体
|  |  | 建築非構造 部材 | ○･－
|  |  | 建築設備 | ○･－
ﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨ
| 保全性 | 作業性 |  | ○･－
|  | 更新性 |  | ○･－

## 2-2 要求水準（室等）【形式１】
２－２ 要求水準に関する対応（室等）【形式１】
[6 empty] | 基本設計審査段階 |  | 実施設計審査段階
[6 empty] | 確認 | 基本設計段階での対応内容 | 確認 | 実施設計段階での対応内容
大項目 | 中項目 | 小項目 |  | 要求水準 分類種類 | 要求水準 分類 | （室名）
安全性 | 防災性 | 対火災 | 耐火 | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ | [5 empty] | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ
|  |  | 初期火災の 拡大防止 | Ⅰ･Ⅱ | [5 empty] | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ
|  | 対浸水 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ | [5 empty] | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | -
| 防犯性 | 防犯性 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ | [5 empty] | Ⅰ | Ⅱ
機能性 | 室内環境 | 音環境 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･－ | [5 empty] | Ⅰ | Ⅱ | -
|  | 光環境 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ | [5 empty] | ○ | -
|  | 熱環境 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･－
|  | 空気環境 |  | Ⅰ･Ⅱ･－
|  | 振動 | 人の動作及び 設備振動 | ○･－
|  |  | 交通 | ○･－
| 情報化対応 | 情報処理機能 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･－
室の概要・室の要件
大項目 | 中項目 | 小項目 |  | 要求水準 分類種類 | 要求水準 分類 | （室名）
安全性 | 防災性 | 対火災 | 耐火 | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ
|  |  | 初期火災の 拡大防止 | Ⅰ･Ⅱ
|  | 対浸水 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ
| 防犯性 | 防犯性 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ
機能性 | 室内環境 | 音環境 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･－
|  | 光環境 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ
|  | 熱環境 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･－
|  | 空気環境 |  | Ⅰ･Ⅱ･－
|  | 振動 | 人の動作及び 設備振動 | ○･－
|  |  | 交通 | ○･－
| 情報化対応 | 情報処理機能 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･－
室の概要・室の要件
大項目 | 中項目 | 小項目 |  | 要求水準 分類種類 | 要求水準 分類 | （室名）
安全性 | 防災性 | 対火災 | 耐火 | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ
|  |  | 初期火災の 拡大防止 | Ⅰ･Ⅱ
|  | 対浸水 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ
| 防犯性 | 防犯性 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ
機能性 | 室内環境 | 音環境 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･－
|  | 光環境 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ
|  | 熱環境 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･－
|  | 空気環境 |  | Ⅰ･Ⅱ･－
|  | 振動 | 人の動作及び 設備振動 | ○･－
|  |  | 交通 | ○･－
| 情報化対応 | 情報処理機能 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･－
室の概要・室の要件
大項目 | 中項目 | 小項目 |  | 要求水準 分類種類 | 要求水準 分類 | （室名）
安全性 | 防災性 | 対火災 | 耐火 | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ
|  |  | 初期火災の 拡大防止 | Ⅰ･Ⅱ
|  | 対浸水 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ
| 防犯性 | 防犯性 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ
機能性 | 室内環境 | 音環境 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･－
|  | 光環境 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ
|  | 熱環境 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･－
|  | 空気環境 |  | Ⅰ･Ⅱ･－
|  | 振動 | 人の動作及び 設備振動 | ○･－
|  |  | 交通 | ○･－
| 情報化対応 | 情報処理機能 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･－
室の概要・室の要件

## 2-2 要求水準（室等）【形式２】
２－２ 要求水準に関する対応（室等）【形式２】
大項目 |  |  | 安全性 |  |  |  | 機能性 | [6 empty] | 室の概要 室の要件
中項目 |  |  | 防災性 |  |  | 防犯性 | 室内環境 | [5 empty] | 情報化対応
小項目 |  |  | 対火災 |  | 対浸水 | 防犯性 | 音環境 | 光環境 | 熱環境 | 空気環境 | 振動 |  | 情報処理 機能
|  |  | 耐火 | 初期火災 の 拡大防止 | [6 empty] | 人の動作 及び 設備振動 | 交通
室名
| 要求水準分類種類 |  | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ | Ⅰ･Ⅱ | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･－ | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･－ | Ⅰ･Ⅱ･－ | ○･－ | ○･－ | Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･－
| 要求水準分類 | [13 empty] | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ
| 基本設計 審査段階 | 確認 | [12 empty] | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ
|  | 基本 設計 段階 での 対応 内容 | [12 empty] | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | -
| 実施設計 審査段階 | 確認 | [12 empty] | Ⅰ | Ⅱ
|  | 実施 設計 段階 での 対応 内容 | [12 empty] | Ⅰ | Ⅱ | -
| 要求水準分類 | [12 empty] | 室の概要 室の要件 | ○ | -
| 基本設計 審査段階 | 確認
基本 設計 段階 での 対応 内容
| 実施設計 審査段階 | 確認
実施 設計 段階 での 対応 内容
| 要求水準分類 | [12 empty] | 室の概要 室の要件
| 基本設計 審査段階 | 確認
基本 設計 段階 での 対応 内容
| 実施設計 審査段階 | 確認
実施 設計 段階 での 対応 内容
| 要求水準分類 | [12 empty] | 室の概要 室の要件
| 基本設計 審査段階 | 確認
基本 設計 段階 での 対応 内容
| 実施設計 審査段階 | 確認
実施 設計 段階 での 対応 内容

## 3 面積表
３ 面積表
室 名 | 企画（計画） 面積（㎡） | 実行面積（㎡） |  | 各段階における面積に係る調整内容 | 備 考
|  | 基本設計審査段階 | 実施設計審査段階
面積 計 | 0 | 0 | 0

## 4-1 コスト管理表（基本着手）
1
2 | ４－１ コスト管理表（基本設計着手段階）
3
4 | 項 目 |  |  |  | コスト配分 |  |  | 概算工事費（基本設計着手段階） |  |  | 概算工事費算出の考え方
5 |  |  |  |  | 金額(千円) | 単価(円/㎡) | 構成比率(%) | 金額(千円) | 単価(円/㎡) | 構成比率(%)
6 | 建築工事 | 直接工事費 | 建物本体 | 直接仮設
7 |  |  |  | 土工
8 |  |  |  | 地業
9 |  |  |  | 躯体 （鉄筋、コンクリート、型枠、鉄骨）
10
11
12
13 |  |  |  | 仕上 （外部仕上、内部仕上）
14
15 |  |  | 附属屋 |  |  | - |  |  | -
16 |  |  | 屋外 |  |  | - |  |  | -
17 |  |  | その他 |  |  | - |  |  | -
18 | [6 empty] | 100% |  |  | 100%
19 |  | 共通費 |  |  |  | - | - |  | - | -
20 | [6 empty] | - |  |  | -
21 | 電気設備工事 | 直接工事費 | 建物本体 | 電力設備 | [6 empty] | 概算工事費の算出の根拠等
22 |  |  |  | 通信設備
23 |  |  | 附属屋・屋外・その他 |  |  | - |  |  | -
24 | [6 empty] | 100% |  |  | 100%
25 |  | 共通費 |  |  |  | - | - |  | - | -
26 | [6 empty] | - |  |  | -
27 | 機械設備工事 | 直接工事費 | 建物本体 | 空調設備
28 |  |  |  | 衛生設備
29 |  |  | 附属屋・屋外・その他 |  |  | - |  |  | -
30 | [6 empty] | 100% |  |  | 100%
31 |  | 共通費 |  |  |  | - | - |  | - | -
32 | [6 empty] | - |  |  | -
33 | 昇降機設備 | 直接工事費 |  | 昇降機設備 |  |  | 100% |  |  | 100%
34 |  | 共通費 |  |  |  | - | - |  | - | -
35 | [6 empty] | - |  |  | -
36 |  | 負担金等 |  |  |  | - | - |  | - | -
37 | 合計 | [5 empty] | - |  |  | -
38
延床面積（㎡）
構造・階数
|  | 予定工事費との差（千円） |  |  | －
39 | 直接工事費の構成比 （参考） |  |  |  | コスト配分 |  |  | 概算工事費（基本設計着手段階）
40 | 工 種 |  |  |  | 金額(千円) | 単価(円/㎡) | 構成比率(%) | 金額(千円) | 単価(円/㎡) | 構成比率(%)
41 | 直接工事費 | 本 体 | 建築
42 |  |  | 電気設備
43 |  |  | 機械設備
44 |  |  | 昇降機設備
45 |  |  | 附属屋・屋外・その他 |  |  | - |  |  | -
46 |  | 計 |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% | 予定工事費(千円：税抜き)
47

## 4-2 コスト管理表（特殊要因）
1
2 | ４－２ コスト管理表（特殊要因を決定する時点）
3
4 | 項 目 |  |  |  |  | 概算工事費（基本設計着手段階） |  |  | 概算工事費（特殊要因を決定する時点） |  |  | 基本設計着手段階以降の 対応内容
5 | [5 empty] | 金額(千円) | 単価(円/㎡) | 構成比率(%) | 金額(千円) | 単価(円/㎡) | 構成比率(%)
6 | 建築工事 | 直接工事費 | 建物本体 | 直接仮設
7 |  |  |  | 土工
8 |  |  |  | 地業
9 |  |  |  | 躯体 | 鉄筋
10 |  |  |  |  | コンクリート
11 |  |  |  |  | 型枠
12 |  |  |  |  | 鉄骨
13 |  |  |  | 仕上 | 外部仕上
14 |  |  |  |  | 内部仕上
15 |  |  | 附属屋 |  |  |  | - |  |  | -
16 |  |  | 屋外 |  |  |  | - |  |  | -
17 |  |  | その他 |  |  |  | - |  |  | -
18 | [7 empty] | 100% |  |  | 100%
19 |  | 共通費 |  |  |  |  | - | - |  | - | -
20 | [7 empty] | - |  |  | -
21 | 電気設備工事 | 直接工事費 | 建物本体 | 電力設備
22 |  |  |  | 通信設備
23 |  |  | 附属屋・屋外・その他 |  |  |  | - |  |  | -
24 | [7 empty] | 100% |  |  | 100%
25 |  | 共通費 |  |  |  |  | - | - |  | - | -
26 | [7 empty] | - |  |  | -
27 | 機械設備工事 | 直接工事費 | 建物本体 | 空調設備
28 |  |  |  | 衛生設備
29 |  |  | 附属屋・屋外・その他 |  |  |  | - |  |  | -
30 | [7 empty] | 100% |  |  | 100%
31 |  | 共通費 |  |  |  |  | - | - |  | - | -
32 | [7 empty] | - |  |  | -
33 | 昇降機設備 | 直接工事費 |  | 昇降機設備 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
34 |  | 共通費 |  |  |  |  | - | - |  | - | -
35 | [7 empty] | - |  |  | -
36 |  | 負担金等 |  |  |  |  | - | - |  | - | -
37 | 合計 | [6 empty] | - |  |  | -
38
延床面積（㎡）
構造・階数
予定工事費との差（千円）
39 | 直接工事費の構成比 （参考） |  |  |  |  | 概算工事費（基本設計着手段階） |  |  | 概算工事費（特殊要因を決定する時点）
40 | 工 種 |  |  |  |  | 金額(千円) | 単価(円/㎡) | 構成比率(%) | 金額(千円) | 単価(円/㎡) | 構成比率(%)
41 | 直接工事費 | 本 体 | 建築
42 |  |  | 電気設備
43 |  |  | 機械設備
44 |  |  | 昇降機設備
45 |  |  | 附属屋・屋外・その他 |  |  |  | - |  |  | -
46 |  | 計 | [5 empty] | 100% |  |  | 100% | 予定工事費(千円：税抜き)

## 4-3 コスト管理表（基本審査）
1
2 | ４－３ コスト管理表（基本設計審査段階）
3
4 | 項 目 |  |  |  |  | 概算工事費（基本設計着手段階） |  |  | 概算工事費（基本設計審査段階） |  |  | 基本設計着手段階以降の 対応内容
5 | [5 empty] | 金額(千円) | 単価(円/㎡) | 構成比率(%) | 金額(千円) | 単価(円/㎡) | 構成比率(%)
6 | 建築工事 | 直接工事費 | 建物本体 | 直接仮設
7 |  |  |  | 土工
8 |  |  |  | 地業
9 |  |  |  | 躯体 | 鉄筋
10 |  |  |  |  | コンクリート
11 |  |  |  |  | 型枠
12 |  |  |  |  | 鉄骨
13 |  |  |  | 仕上 | 外部仕上
14 |  |  |  |  | 内部仕上
15 |  |  | 附属屋 |  |  |  | - |  |  | -
16 |  |  | 屋外 |  |  |  | - |  |  | -
17 |  |  | その他 |  |  |  | - |  |  | -
18 | [7 empty] | 100% |  |  | 100%
19 |  | 共通費 |  |  |  |  | - | - |  | - | -
20 | [7 empty] | - |  |  | -
21 | 電気設備工事 | 直接工事費 | 建物本体 | 電力設備
22 |  |  |  | 通信設備
23 |  |  | 附属屋・屋外・その他 |  |  |  | - |  |  | -
24 | [7 empty] | 100% |  |  | 100%
25 |  | 共通費 |  |  |  |  | - | - |  | - | -
26 | [7 empty] | - |  |  | -
27 | 機械設備工事 | 直接工事費 | 建物本体 | 空調設備
28 |  |  |  | 衛生設備
29 |  |  | 附属屋・屋外・その他 |  |  |  | - |  |  | -
30 | [7 empty] | 100% |  |  | 100%
31 |  | 共通費 |  |  |  |  | - | - |  | - | -
32 | [7 empty] | - |  |  | -
33 | 昇降機設備 | 直接工事費 |  | 昇降機設備 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
34 |  | 共通費 |  |  |  |  | - | - |  | - | -
35 | [7 empty] | - |  |  | -
36 |  | 負担金等 |  |  |  |  | - | - |  | - | -
37 | 合計 | [6 empty] | - |  |  | -
38
延床面積（㎡）
構造・階数
予定工事費との差（千円）
39 | 直接工事費の構成比 （参考） |  |  |  |  | 概算工事費（基本設計着手段階） |  |  | 概算工事費（基本設計審査段階）
40 | 工 種 |  |  |  |  | 金額(千円) | 単価(円/㎡) | 構成比率(%) | 金額(千円) | 単価(円/㎡) | 構成比率(%)
41 | 直接工事費 | 本 体 | 建築
42 |  |  | 電気設備
43 |  |  | 機械設備
44 |  |  | 昇降機設備
45 |  |  | 附属屋・屋外・その他 |  |  |  | - |  |  | -
46 |  | 計 | [5 empty] | 100% |  |  | 100% | 予定工事費(千円：税抜き)
47

## 4-4 コスト管理表（実施審査）
1
2 | ４－４ コスト管理表（実施設計審査段階）
3
4 | 項 目 |  |  |  |  | 概算工事費（基本設計審査段階） |  |  | 概算工事費（実施設計審査段階） |  |  | 基本設計審査段階以降の 対応内容
5 | [5 empty] | 金額(千円) | 単価(円/㎡) | 構成比率(%) | 金額(千円) | 単価(円/㎡) | 構成比率(%)
6 | 建築工事 | 直接工事費 | 建物本体 | 直接仮設
7 |  |  |  | 土工
8 |  |  |  | 地業
9 |  |  |  | 躯体 | 鉄筋
10 |  |  |  |  | コンクリート
11 |  |  |  |  | 型枠
12 |  |  |  |  | 鉄骨
13 |  |  |  | 仕上 | 外部仕上
14 |  |  |  |  | 内部仕上
15 |  |  | 附属屋 |  |  |  | - |  |  | -
16 |  |  | 屋外 |  |  |  | - |  |  | -
17 |  |  | その他 |  |  |  | - |  |  | -
18 | [7 empty] | 100% |  |  | 100%
19 |  | 共通費 |  |  |  |  | - | - |  | - | -
20 | [7 empty] | - |  |  | -
21 | 電気設備工事 | 直接工事費 | 建物本体 | 電力設備
22 |  |  |  | 通信設備
23 |  |  | 附属屋・屋外・その他 |  |  |  | - |  |  | -
24 | [7 empty] | 100% |  |  | 100%
25 |  | 共通費 |  |  |  |  | - | - |  | - | -
26 | [7 empty] | - |  |  | -
27 | 機械設備工事 | 直接工事費 | 建物本体 | 空調設備
28 |  |  |  | 衛生設備
29 |  |  | 附属屋・屋外・その他 |  |  |  | - |  |  | -
30 | [7 empty] | 100% |  |  | 100%
31 |  | 共通費 |  |  |  |  | - | - |  | - | -
32 | [7 empty] | - |  |  | -
33 | 昇降機設備 | 直接工事費 |  | 昇降機設備 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
34 |  | 共通費 |  |  |  |  | - | - |  | - | -
35 | [7 empty] | - |  |  | -
36 |  | 負担金等 |  |  |  |  | - | - |  | - | -
37 | 合計 | [6 empty] | - |  |  | -
38
延床面積（㎡）
構造・階数
予定工事費との差（千円）
39 | 直接工事費の構成比 （参考） |  |  |  |  | 概算工事費（基本設計審査段階） |  |  | 概算工事費（実施設計審査段階）
40 | 工 種 |  |  |  |  | 金額(千円) | 単価(円/㎡) | 構成比率(%) | 金額(千円) | 単価(円/㎡) | 構成比率(%)
41 | 直接工事費 | 本 体 | 建築
42 |  |  | 電気設備
43 |  |  | 機械設備
44 |  |  | 昇降機設備
45 |  |  | 附属屋・屋外・その他 |  |  |  | - |  |  | -
46 |  | 計 | [5 empty] | 100% |  |  | 100% | 予定工事費(千円：税抜き)
47