## 11
[22 empty] | 様式 | 11
工 事 名
工事場所 | [16 empty] | 見積番号
|  | チリングユニット | [11 empty] | ( / )
機器名称 | [16 empty] | 会 社 名
※■印が付いたものを適用、□印のものは適用しないものとする。
記号 |  |  |  | 形式 | [10 empty] | 冷凍能力 kW |  |  | 冷水温度℃ |  |  |  | 冷水量 L/min
[18 empty] | 入口 |  | 出口
1 |  |  |  | □冷却専用 □
2 |  |  |  | □冷却専用 □
記号 | 冷却水温度 入口 ℃ |  |  | 冷却水量 L/min |  |  | 損失水頭 kPa |  |  | 圧縮機 | [5 empty] | 冷媒 |  |  | 防振架台 |  | 設計用 水平震度 |  | 台数
[7 empty] | 冷水 |  | 冷却水 | 相 |  | V |  | kW
1 | [15 empty] | □Ｒ－ □オゾン破壊係数 0 |  |  | □要
□不要
2 | [15 empty] | □Ｒ－ □オゾン破壊係数 0 |  |  | □要
□不要
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和 年版)( □適用 □適用外)とする。
|  | 2 | ) 電源周波数は( □50Hz □60Hz)とする。
|  | 3 | ) 冷凍能力及び加熱能力は JIS B 8613 による。
|  | 4 | ) 始動方式は( □直入始動 □始動装置による始動( □スターデルタ □順次直入
□パートワインディング □製造者の標準仕様))とする。
|  | 5 | ) 成績係数(COP)は 以上とする。
|  | 6 | ) 運転時間計は( □要 □不要)、運転時間表示用端子は( □要 □不要)とする。
消費電力表示用端子は( □要 □不要)とする。
|  | 7 | ) 進相コンデンサーは( □要 □不要)とする。
|  | 8 | ) 圧縮機用電動機の合計定格出力が90kWを超えるものは、見積金額に据付費(搬入費は除く。)を
含むものとする。
|  | 9 | ) 圧縮機はインバーター制御対応と( □する □しない)。
|  | 10 | ) 高調波対策( □要 □不要)とする。
2.製造者記載事項(設計仕様と異なる事項等)
3.製造者仕様及び金額
記号 | 製造者形番 |  |  |  |  | 製品 |  | 標準寸法 mm | [7 empty] | 備考
[6 empty] | 質量kg |  | 長さ |  | 幅 |  |  | 高さ
1
2
記号 | 本体価格 |  |  |  | 附属品価格 |  |  | 据付費 |  |  | 諸経費 |  |  |  | 現場労働者に関する 法定福利費 |  | 単価計 |  |  | 台数 | 金額
1
2
[20 empty] | 計 | \
[11 empty] | － |  |  | 頁 | －