## 25
[20 empty] | 様式 | 25
工 事 名
工事場所 | [13 empty] | 見積番号
|  | 全熱交換ユニット | [8 empty] | ( / )
機器名称 | [13 empty] | 会 社 名
※■印が付いたものを適用、□印のものは適用しないものとする。
記号 |  |  |  | 形式 |  |  |  |  | 仕様 |  |  |  |  | 電動機 |  |  |  | 備考 |  |  | 台数
[14 empty] | 相 | Ｖ | ｋW
1 |  |  |  | □天井隠ぺい形 □床置形 □ｶｾｯﾄ形 □壁掛形 |  |  |  |  | 風量 |  |  |  | m3/h
[9 empty] | 静圧 |  |  |  | Pa
2 |  |  |  | □天井隠ぺい形 □床置形 □ｶｾｯﾄ形 □壁掛形 |  |  |  |  | 風量 |  |  |  | m3/h
[9 empty] | 静圧 |  |  |  | Pa
3 |  |  |  | □天井隠ぺい形 □床置形 □ｶｾｯﾄ形 □壁掛形 |  |  |  |  | 風量 |  |  |  | m3/h
[9 empty] | 静圧 |  |  |  | Pa
4 |  |  |  | □天井隠ぺい形 □床置形 □ｶｾｯﾄ形 □壁掛形 |  |  |  |  | 風量 |  |  |  | m3/h
[9 empty] | 静圧 |  |  |  | Pa
5 |  |  |  | □天井隠ぺい形 □床置形 □ｶｾｯﾄ形 □壁掛形 |  |  |  |  | 風量 |  |  |  | m3/h
[9 empty] | 静圧 |  |  |  | Pa
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成 年版)( □適用 □適用外)とする。
(処理風量が1,000m3/h未満の天井隠ぺい形(カセット形は除く。)及び500m3/h以上6,000m3/h
以下の床置形に適用する。)
|  | 2 | ) 電源周波数は( □50Hz □60Hz)とする。
|  | 3 | ) フィルターの予備は ％とする。
|  | 4 | ) 操作ｽｲｯﾁ( □ワイヤード形 □ワイヤレス形)を付属とし、運転表示灯付きとする。
なお、ワイヤード形の配線は見積対象外とする。(製造者標準の仕様を記載する。)
2.製造者記載事項(設計仕様と異なる事項等)
3.製造者仕様及び金額(製品質量及び標準寸法は、製品質量が100kg未満の場合は省略しても良い。)
記号 | 製造者形番 |  |  |  |  | 製品 | 標準寸法 mm | [5 empty] | 操作スイッチ用配線仕様 |  | 備考
[6 empty] | 質量kg | 長さ | 幅 |  | 高さ
1
2
3
4
5
記号 | 本体価格 |  |  |  | 付属品価格 |  | 予備品価格 | [6 empty] | 単価計 |  |  | 台数 |  | 金額
1
2
3
4
5
[17 empty] | 計 |  | \
[9 empty] | － |  | 頁 | －